合肥工业大学二级单位直接采购供应商报价函

（货物、服务类）

1.采购单位：合肥工业大学（ 宣城校区后勤管理综合办公室 ）

2.采购项目名称：合肥工业大学宣城校区学生公寓灯具采购项目

3.采购需求：

| 序号 | 名称 | 参数配置 | 数量 | 控制单价（元） | 控制总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吸顶灯 | LED功率24w、尺寸≥30㎝、灯罩PC+底座铁质，色温6000K、符合GB7000.1、GB7000.201标准 | 1169 | 30 | 34950 |
| 2 | 平板灯 | LED功率36W、尺寸30*60㎝、灯罩PC+底座铁质、色温6000K、符合GB7000.1、GB7000.201标准 | 360 | 40 | 14400 |
| 3 | 筒灯 | LED12w、色温6000K、符合GB7000.1、GB7000.201标准 | 1040 | 15 | 15600 |
| 合计（元） |  |  | 64950元（含税） |  |  |

供货期：合同签订后7日内到货

交货地点：合肥工业大学宣城校区

付款方式：货到验收完毕后15个工作日内一次性转账付款

免费质保期不少于1年

报价要求不能超过控制总价64950元，超过即为废标，同等价格承诺质保期长的中标

4.提交报价时间地点及联系方式： 2025年 12 月 1日上午10:00，将报价函交至合肥工业大学宣城校区 行政 楼  129   室，联系人：张津晶 ，联系电话：0563-3831037  。

5.评审办法：有效低价

6.供应商报价时提交材料：①本项目报价函；②供应商营业执照；③其他材料（如前期业绩等，根据项目自拟）

7.供应商报价一览表

货物报价一览表

| 序号 | 名称 | 参数配置 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 售后承诺 |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

供应商全名：（公章）                    联系人：

报价日期：                             联系电话：

注：1.前6项由采购人填写，第7项由供应商填写。

2.报价币种为人民币，报价含税含运费，送货上门。

3.填写超过一页供应商需加盖骑缝章。