合肥工业大学二级单位直接采购供应商报价函

1.采购单位：合肥工业大学宣城校区后勤管理综合办公室

2.采购项目名称：宣城校区七氟丙烷灭火系统气体钢瓶检测维护

3.采购需求：

（1）气体钢瓶清单

| 序号 | 楼宇 | 具体所在地 | 气瓶名称 | 规格 | 数量（瓶） | 灭火药剂 充装量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 图书馆 | 7层7-9气瓶间 | 七氟丙烷灭火气瓶 | QMP120/4.2RG | 3 | 97KG |
|  |  |  | 氮气驱动气体瓶 | QMP4-6RG | 1 | 6MPa |
| 2 | 图书馆 | 7层7-14气瓶间 | 七氟丙烷灭火气瓶 | QMP150/4.2RG | 4 | 124KG |
|  |  |  | 氮气驱动气体瓶 | QMP4-6RG | 1 | 6MPa |
| 3 | 图书馆 | 地下室气瓶间 | 七氟丙烷灭火气瓶 | QMP150/4.2E1 | 4 | 123KG |
|  | 图书馆 |  | 氮气驱动气体瓶 | QMP4/6E1 | 1 | 6MPa |
| 4 | 行政楼 | 2层223机房 | 七氟丙烷灭火气瓶 | QMP70/2.5RG | 4 | 60KG |
| 5 | 行政楼 | 2层223旁房间 | 七氟丙烷灭火气瓶 | QMP70/2.5RG | 1 | 60KG |
| 6 | 计算中心楼 | 1层气瓶间 | 七氟丙烷灭火气瓶 | QMP90/2.5-ZA | 1 | 75KG |

（2）服务内容：七氟丙烷气体钢瓶和驱动气瓶的拆卸、运输、检测（出具检测报告）、气体充装、安装调试。

（3）供货期：合同签订后30日内。

（4）付款方式：验收合格后付款。

（5）验收标准：安装调试后系统运行正常，收到检测报告。

（6）免费质保期：验收合格后一年。

（7）资质要求：具备有效的营业执照（经营范围包括消防设施维保）、供应商自身或拟送检测单位具有特种设备检验检测机构核准证（核准项目代码包含RD6）

（8）最高限价61000元。

（9）履约保证金：3000元，质保期满无息退还。

履约保证金缴纳账户信息如下：

户名:合肥工业大学 (宣城校区)

开户行名称:中国农业银行宣城敬亭支行

账号: 12070101040017338

4.提交报价时间地点及联系方式：2026年4月21日12：00前，报价函、营业执照、资质材料装文件袋密封（盖骑缝章）、文件袋上注明采购项目名称和供应商名称，送（寄）至合肥工业大学宣城校区后勤管理综合办公室，联系人：王老师，联系电话：18056301235。

5.评审办法：有效低价。

6.供应商报价时提交材料：①本项目报价函；②供应商营业执照复印件、特种设备检验检测机构核准证（核准项目代码包含RD6）复印件（供应商非检测单位的需提供检测单位的特种设备检验检测机构核准证（核准项目代码包含RD6）复印件）。（以上材料均需盖供应商公章）

7.供应商报价一览表

| 名称 | 内容明细 | 数量 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 七氟丙烷灭火系统气体钢瓶检测维护 | 七氟丙烷气体钢瓶和驱动气瓶的拆卸、运输、检测（出具检测报告）、气体充装、安装调试 | 1项 |  |
| 售后承诺 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商全名：（公章）                    联系人：

报价日期：                              联系电话：

注：1.前6项由采购人填写，第7项由供应商填写。

2.报价币种为人民币，报价含税含运费，送货上门。

3.填写超过一页供应商需加盖骑缝章。